## Huambo_90PTs
Folders | City | Description | Altitude | Counters | Name of PT_Part No | Latitude | Longitude | Voltage Level | Tranformer | Rede_MT_BT_ | Population served | Geometry Type
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Forte Kissala I | -12.767492¬∞ | 15.697160¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Forte Kissala II | -12.758608¬∞ | 15.698434¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Forte Kissala III | -12.761393¬∞ | 15.689067¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Munda Paiva Baixa | -12.740419¬∞ | 15.700179¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Munda Paiva Baixa II | -12.741118¬∞ | 15.689648¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Munda Matador | -12.749002¬∞ | 15.689602¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Munda Paiva | -12.754363¬∞ | 15.685507¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Munda Matador | -12.752947¬∞ | 15.703206¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,50 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | R 21 (Chitandula) | -12.815627¬∞ | 15.715789¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 6,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | R 21 (Chitandula) | -12.822192¬∞ | 15.709773¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 6,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | R 21 (Chitandula) | -12.830894¬∞ | 15.715178¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 6,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Bel√©m do Huambo | -12.784760¬∞ | 15.642104¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | R 21 (Chitandula) | -12.822505¬∞ | 15.699237¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 5,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Casseque I | -12.786752¬∞ | 15.671585¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Casseque II | -12.803349¬∞ | 15.654979¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Casseque III | -12.799243¬∞ | 15.664589¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 |  | Casseque VI | -12.788612¬∞ | 15.669519¬∞ | 30 kV | 250 kVA |  |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 |  | Lufefena Rio | -12.778199¬∞ | 15.687980¬∞ | 30 kV | 250 kVA |  |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Casseque Lixeira | -12.792464¬∞ | 15.683448¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Baixa, Benfica alta | -12.754709¬∞ | 15.736099¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 7,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica baixa | -12.749116¬∞ | 15.738628¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Benfica padeiro | -12.737914¬∞ | 15.746312¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Bairro Benfica Floresta | -12.720155¬∞ | 15.728807¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,60 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Caumba II | -12.722935¬∞ | 15.738883¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Bairro Benfica Filad√©lfia | -12.722122¬∞ | 15.749700¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Bairro Benfica Alta I | -12.673025¬∞ | 15.759149¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Brigada | -12.664350¬∞ | 15.761783¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Emanha I | -12.724128¬∞ | 15.744535¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Emanha II | -12.719305¬∞ | 15.744302¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 |  | Benfica Emanha III | -12.713588¬∞ | 15.741193¬∞ | 30 kV | 250 kVA |  |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Benfica Funileiro I | -12.692743¬∞ | 15.756933¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,50 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Funileiro II | -12.704438¬∞ | 15.757707¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Benfica Funileiro III | -12.695283¬∞ | 15.752404¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Belem do Huambo I | -12.825080¬∞ | 15.634291¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Belem do Huambo II | -12.799349¬∞ | 15.634933¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Belem do Huambo III | -12.807372¬∞ | 15.635521¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Belem do Huambo IV | -12.774019¬∞ | 15.642285¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Dango Iveco | -12.811327¬∞ | 15.639613¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Belem do Huambo VI | -12.768040¬∞ | 15.631444¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Chiva I | -12.728345¬∞ | 15.794318¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Bomba Alta | -12.755318¬∞ | 15.789156¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,50 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Lossambo Bairro I | -12.821820¬∞ | 15.738777¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lossambo Bairro II-A | -12.840866¬∞ | 15.761515¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 5,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Cavongue Baixo | -12.815131¬∞ | 15.734806¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | S. Luiz Comit√© | -12.803439¬∞ | 15.734411¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Gulonda I | -12.850101¬∞ | 15.759845¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Bairro do Kuando | -12.800962¬∞ | 15.886724¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Lossambo Bairro Juventude | -12.822875¬∞ | 15.762594¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lossambo Bairro / Capilongo | -12.816082¬∞ | 15.753926¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 7,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lossambo Bairro II-B | -12.829261¬∞ | 15.749364¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 7,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Dango Fundo II | -12.828185¬∞ | 15.668333¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lossambo Bairro XIII | -12.838429¬∞ | 15.751140¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 6,60 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Ngulonda II | -12.853482¬∞ | 15.761643¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Lufefena I | -12.770710¬∞ | 15.686671¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lufefena II | -12.768834¬∞ | 15.679270¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,60 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lufefena III | -12.774956¬∞ | 15.682547¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lufefena IV | -12.767449¬∞ | 15.671305¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,90 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lufefena V | -12.764719¬∞ | 15.683684¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Lufefena VI | -12.772962¬∞ | 15.675618¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Polo UJS | -12.774234¬∞ | 15.799115¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Cambiote Camundongo | -12.779324¬∞ | 15.820068¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,20 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Sassonde II-A | -12.806165¬∞ | 15.770620¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Sassonde II-B | -12.801054¬∞ | 15.773855¬∞ | 15 Kv | 630 kVA | 7,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Quandom II | -12.815586¬∞ | 15.895928¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 |  | Saca√°la | -12.796183¬∞ | 15.781051¬∞ | 15 Kv | 250 kVA |  |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | S. Jos√© Kilombo | -12.769098¬∞ | 15.779071¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 7,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Cambiote Correia II | -12.771768¬∞ | 15.808749¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Cambiote Presidio | -12.765182¬∞ | 15.819477¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Cambiote Correia I | -12.759197¬∞ | 15.810956¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Cambiote Tchitutula | -12.753373¬∞ | 15.804953¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 10,50 | Cambiote Brigada Canina | -12.770277¬∞ | 15.808418¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 7,40 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Cambiote Chiteculo | -12.770490¬∞ | 15.833030¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | S. Jos√© Povo Livre | -12.765305¬∞ | 15.760106¬∞ | 15 Kv | 250 kVA | 6,10 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Tchicassa | -12.783590¬∞ | 15.842156¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 7,30 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Sede Calima | -12.881866¬∞ | 15.814024¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,80 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Herios de Camgamba | -12.782867¬∞ | 15.892009¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Calima Zona B | -12.877308¬∞ | 15.811069¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Calima Zona C | -12.884903¬∞ | 15.826735¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Calima Zona D | -12.880864¬∞ | 15.831911¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 5,70 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Calongulo I | -12.783949¬∞ | 15.876501¬∞ | 30 kV | 630 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Chipida Sede | -12.563724¬∞ | 15.738032¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Chipipa Zona A | -12.565493¬∞ | 15.742433¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Chipipa Zona B | -12.569018¬∞ | 15.738190¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | 4,50 | Pedra Cuca | -12.623519¬∞ | 15.767011¬∞ | 30 kV | 250 kVA | 6,00 |  | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | [8 empty] | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | [8 empty] | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | [8 empty] | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | [8 empty] | Point
Huambo eng. I Zequiel; 90 pt¬¥S | Huambo |  | 0 | [8 empty] | Point